## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
113730 |  | Lavapiés electrónico de choque, modelo Foot wahsfree de Stern | Los productos existentes para el lavado de pies son generalmente grifos temporizados mecánicos, cuyo flujo de agua se vuelve inestable con el paso del tiempo, y que requieren un frecuente mantenimiento. Su uso, demás resulta difícil para niños y ancianos. El nuevo sistema de cerrado automático para el lavado de pies de Stern soluciona estos problemas proporcionando una descarga de agua precisa y controlada electrónicamente. El tiempo de flujo establecido por defecto puede ajustarse en el lugar de la instalación, si se desea. La exclusiva función Encendido/Apagado permite a los usuarios cerrar el grifo antes de que se complete el ciclo, lo que contribuye a la conservación del agua. Foot Wash Free puede suministrarse con una función opcional de descarga higiénica cada 24 horas después del último uso. | Instalación Expuesto a pared Fuente de alimentación Pila alcalina de 9V Presión recomendada 1.0-6.0 bar (15.0-88.0 PSI) Suministro de agua Agua fría o premezclada Presión de agua recomendada 9 lpm / 2.38 gpm Opcional bajo pedido 7 lpm / 1.85 gmp / 6 lpm / 1.59 gmp - Flow restrictor Tiempo de flujo 8 segundos programados de fábrica. modificables en el lugar de la instalación | 1 | u | 0