## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
HID_UF_3004_02 |  | Descalcificador modelo Kobe Clack, UF-3004-02 de Hidro-Water. 14 litros contracorriente | La cal es un enemigo invisible que endurece el agua y la vuelve perjudicial para los electrodomésticos y desgradable para el consumo y la limpieza personal. Kobe es el descalcificador compacto de bajo consumo en sal que elimina ese problema en tu hogar, logrando un agua pura y ligera para todos los usos. | Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Válvula volumétrica Clack WS1CI UF, programador digital y regeneración retardada y/o instantánea a contra-corriente. Mueble cabinet en polietileno Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Regeneración por media de consumos Frecuencia de regeneración forzada programable Mezclador de dureza integrado Turbina para el control del volumen de agua tratada Conexión 1” Opción By-pass y adaptador 1” codo 90º Boya de sal de seguridad incluida Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento. Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar Temperatura máxima: 40ºC Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc | 1 | u | 1280