## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
GEN3094 04 | 8428381038771 | Válvula de escuadra modelo Isis de Genebre. 1/2"x3/8" - De Genebre | PN 10. Paso estándar. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165 . Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Mando ABS 1/4 de vuelta. Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre). | 1. Válvula de escuadra paso estándar. 2. Construcción en latón forjado s/ UNE-EN 12165. 3. Extremos roscados gas (BSP) macho, según ISO 228/1. 4. Cierre mediante eje excéntrico (sistema GENEBRE). 5. Estopada doble junta tórica en NBR. 6. Mando con 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo. 7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10). 8. Temperatura de trabajo desde -20ºC a 110ºC. 9. Acabado cromado brillante. | 1 | u | 4.21