## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
GEN68565 09 45 66 | 8428381495697 | Grupo mural fregadera 20 cm caño tubo alto 24 cm serie New Regent de Genebre - De Genebre | Grupo Serie New Regent mural fregadera 20 cm caño tubo alto 24 cm. | 1) Cuerpo, caño giratorio y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. 2) Volantes realizados en Zamak. 3) Cromado según EN 248. 4) Aireador plástico hembra M22x1 antical 5) Monturas cerámicas ¼ vuelta 6) Suministrado con excéntricas de latón para fijación. 7) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar). 8) Temperatura máxima uso: 85 ºC. 9) Temp. máx. recomendada: 65 ºC. 10) Presión máxima uso: 10 bar. 11) Presión mínima uso: 0,5 bar. 12) Presión recomendada: 1-5 bar. | 1 | u | 83.86