## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
GEN_64150164566 | 8434055046294 | Monomando de lavabo apertura en frío, serie 64150 de la gama Klip de Genebre - De Genebre | Monomando mezclador de lavabo apertura en frío para instalación en repisa, acabado cromado de alta calidad se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación. La principal característica de esta serie es el ahorro de energía. Al abrir el grifo en su posición inicial, únicamente saldrá agua fría. El agua caliente no saldrá mientras no giremos la maneta hacia la izquierda. De este modo, nuestro sistema evita que su caldera o calentador se ponga en marcha innecesariamente. Innovación y responsabilidad medioambiental se han fusionado creando esta serie totalmente ecológica. | 1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. 2) Maneta realizada en Zamak. 3) Cromado según EN 248. 4) Cartucho cerámico D40 apertura frio. 5) Aireador antical M24x1 economizador 5 litros. 6) Suministrado con porta cadenas, latiguillos de 40 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable. 7) Temperatura máxima: 85 °C. 8) Temp. máx. recomendada: 65 °C. 9) Presión máxima: 10 bar. 10) Presión mínima: 0,5 bar. 11) Presión recomendada: 1 - 3 bar. | 1 | u | 103.7